## Sheet1
Method name | N | Mean | Bias | CV | Sample | Reference Value | Year | Source | Type
Abbott Alinity ci series | 87 | 5.1 | -0.11 | 2 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Abbott Architect c System | 225 | 5.1 | -0.11 | 1.5 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Alere Afinion 2 | 114 | 5.18 | -0.03 | 2.2 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Alere Afinion AS100 | 88 | 5.09 | -0.12 | 2.2 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
ARKRAY Adams HA-8180 series | 26 | 5.2 | -0.01 | 1.4 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
ARKRAY Adams HA-8190V | 25 | 5.15 | -0.06 | 1.3 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
ARKRAY The Lab 001 | 13 | 5.12 | -0.09 | 0.7 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Beckman AU HbA1c Advanced | 27 | 5.11 | -0.1 | 2.9 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Beckman AU Systems - Beckman reag. | 66 | 5.19 | -0.02 | 2.9 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Beckman UniCel DxC Synchron Systems | 65 | 5.28 | 0.07 | 3.1 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 112 | 5.3 | 0.09 | 2.2 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-100 | 133 | 5.12 | -0.09 | 2.1 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 15 | 5.31 | 0.1 | 5 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 121 | 5.16 | -0.05 | 2.4 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c311 | 21 | 4.95 | -0.26 | 3.4 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c500 series | 409 | 5.1 | -0.11 | 2.9 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c513 | 64 | 5.27 | 0.06 | 1.5 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Roche COBAS Integra 400 | 32 | 5.18 | -0.03 | 2.6 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Sebia Capillarys 2 Flex Piercing | 55 | 5.13 | -0.08 | 2.3 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Sebia Capillarys 3 (CAPI 3) Tera/Octa | 26 | 5.2 | -0.01 | 2.3 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Atellica CH- Enzymatic reagent | 83 | 5.07 | -0.14 | 2 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 306 | 5.13 | -0.08 | 2.8 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL | 185 | 5.27 | 0.06 | 2.5 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Vista | 207 | 5.13 | -0.08 | 1.9 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Tosoh G8 Automated HPLC | 304 | 5.25 | 0.04 | 1.6 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Tosoh G11 Automated HPLC | 10 | 5.21 | 0 | 1.1 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Trinity Biotech Premier Hb9210 HPLC | 81 | 5.31 | 0.1 | 2.2 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Vitros 5,1 FS/4600/5600/XT 7600 Chem. Systems | 199 | 5.12 | -0.09 | 1.9 | GH5-11 | 5.21 | 2021 | CAP | Fresh
Abbott Alinity ci series | 87 | 6.59 | -0.09 | 1.6 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Abbott Architect c System | 225 | 6.6 | -0.08 | 1.3 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Alere Afinion 2 | 114 | 6.59 | -0.09 | 1.8 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Alere Afinion AS100 | 88 | 6.5 | -0.18 | 2.2 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
ARKRAY Adams HA-8180 series | 26 | 6.69 | 0.01 | 1.3 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
ARKRAY Adams HA-8190V | 25 | 6.68 | 0 | 1.1 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
ARKRAY The Lab 001 | 13 | 6.62 | -0.06 | 1.4 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Beckman AU HbA1c Advanced | 27 | 6.61 | -0.07 | 2.4 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Beckman AU Systems - Beckman reag. | 66 | 6.59 | -0.09 | 3.2 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Beckman UniCel DxC Synchron Systems | 65 | 6.66 | -0.02 | 2.4 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 112 | 6.82 | 0.14 | 1.9 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-100 | 133 | 6.66 | -0.02 | 1.7 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 15 | 6.81 | 0.13 | 2.7 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 121 | 6.74 | 0.06 | 1.8 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c311 | 21 | 6.53 | -0.15 | 2.6 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c500 series | 409 | 6.63 | 0.05 | 2.2 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c513 | 64 | 6.73 | 0.05 | 1.5 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Roche COBAS Integra 400 | 32 | 6.65 | -0.03 | 2.6 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Sebia Capillarys 2 Flex Piercing | 55 | 6.7 | 0.02 | 1.7 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Sebia Capillarys 3 (CAPI 3) Tera/Octa | 26 | 6.69 | 0.01 | 1.6 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Atellica CH- Enzymatic reagent | 83 | 6.55 | -0.13 | 1.4 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 306 | 6.64 | -0.04 | 2.6 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL | 185 | 6.7 | 0.02 | 1.9 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Vista | 207 | 6.5 | -0.18 | 1.6 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Tosoh G8 Automated HPLC | 304 | 6.84 | 0.16 | 1.4 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Tosoh G11 Automated HPLC | 10 | 6.75 | 0.07 | 1.4 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Trinity Biotech Premier Hb9210 HPLC | 81 | 6.74 | 0.06 | 2 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Vitros 5,1 FS/4600/5600/XT 7600 Chem. Systems | 199 | 6.67 | ‐0.01 | 2.4 | GH5-12 | 6.68 | 2021 | CAP | Fresh
Abbott Alinity ci series | 87 | 8.27 |  | 1.8 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Abbott Architect c System | 225 | 8.26 |  | 1.7 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Alere Afinion 2 | 114 | 9.12 |  | 2.5 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Alere Afinion AS100 | 88 | 9.07 |  | 3 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
ARKRAY Adams HA-8180 series | 26 | 8.28 |  | 1.4 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
ARKRAY Adams HA-8190V | 25 | 8.32 |  | 1.3 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
ARKRAY The Lab 001 | 13 | 8.29 |  | 2.5 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Beckman AU HbA1c Advanced | 27 | 8.06 |  | 3.8 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Beckman AU Systems - Beckman reag. | 66 | 8.11 |  | 3.1 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Beckman UniCel DxC Synchron Systems | 65 | 8.32 |  | 2.7 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 112 | 8.49 |  | 2.4 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-100 | 133 | 8.33 |  | 2.1 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 15 | 8.51 |  | 2.2 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 121 | 8.43 |  | 2.2 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c311 | 21 | 8.25 |  | 2.6 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c500 series | 409 | 8.25 |  | 2.4 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c513 | 64 | 8.37 |  | 2.1 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Roche COBAS Integra 400 | 32 | 8.5 |  | 2.2 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Sebia Capillarys 2 Flex Piercing | 55 | 8.05 |  | 1.6 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Sebia Capillarys 3 (CAPI 3) Tera/Octa | 26 | 8.06 |  | 1.5 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Atellica CH- Enzymatic reagent | 83 | 8.21 |  | 1.8 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 306 | 8.26 |  | 3.3 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL | 185 | 8.18 |  | 1.8 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Vista | 207 | 7.77 |  | 2 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Tosoh G8 Automated HPLC | 304 | 8.52 |  | 2.3 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Tosoh G11 Automated HPLC | 10 | 8.36 |  | 2.3 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Trinity Biotech Premier Hb9210 HPLC | 81 | 8.5 |  | 2.4 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Vitros 5,1 FS/4600/5600/XT 7600 Chem. Systems | 199 | 8.22 |  | 2.6 | GH5-13 |  | 2021 | CAP | Fresh
Abbott Alinity ci series | 87 | 5.92 | -0.06 | 1.9 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Abbott Architect c System | 225 | 5.93 | -0.05 | 1.2 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Alere Afinion 2 | 114 | 5.84 | -0.14 | 2.3 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Alere Afinion AS100 | 88 | 5.74 | -0.24 | 1.8 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
ARKRAY Adams HA-8180 series | 26 | 5.96 | -0.02 | 0.9 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
ARKRAY Adams HA-8190V | 25 |  |  |  | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
ARKRAY The Lab 001 | 13 |  |  |  | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Beckman AU HbA1c Advanced | 27 | 5.96 | -0.02 | 2.2 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Beckman AU Systems - Beckman reag. | 66 | 5.93 | -0.05 | 2.4 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Beckman UniCel DxC Synchron Systems | 65 | 5.98 | 0 | 2.1 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 112 | 6.13 | 0.15 | 1.9 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-100 | 133 | 5.93 | -0.05 | 1.5 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 15 | 6.11 | 0.13 | 3.5 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 121 | 5.97 | -0.01 | 2 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c311 | 21 | 5.83 | -0.15 | 2.7 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c500 series | 409 | 5.93 | -0.05 | 2.4 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c513 | 64 | 6.04 | 0.06 | 1.4 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Roche COBAS Integra 400 | 32 | 5.98 | 0 | 2.2 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Sebia Capillarys 2 Flex Piercing | 55 | 5.98 | 0 | 1.7 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Sebia Capillarys 3 (CAPI 3) Tera/Octa | 26 | 6.01 | 0.03 | 1.3 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Atellica CH- Enzymatic reagent | 83 | 5.9 | -0.08 | 1.8 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 306 | 5.97 | -0.01 | 2.4 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL | 185 | 6.1 | 0.12 | 1.9 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Vista | 207 | 5.86 | -0.12 | 1.8 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Tosoh G8 Automated HPLC | 304 | 6.09 | 0.11 | 1.4 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Tosoh G11 Automated HPLC | 10 |  |  |  | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Trinity Biotech Premier Hb9210 HPLC | 81 | 6.04 | 0.06 | 2.1 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Vitros 5,1 FS/4600/5600/XT 7600 Chem. Systems | 199 | 5.94 | ‐0.04 | 2.1 | GH5-14 | 5.98 | 2021 | CAP | Fresh
Abbott Alinity ci series | 87 | 10.4 | 0.28 | 1.7 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Abbott Architect c System | 225 | 10.35 | 0.23 | 1 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Alere Afinion 2 | 114 | 10.11 | -0.01 | 2.3 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Alere Afinion AS100 | 88 | 9.9 | -0.22 | 1.9 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
ARKRAY Adams HA-8180 series | 26 | 10.06 | -0.06 | 0.8 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
ARKRAY Adams HA-8190V | 25 |  |  |  | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
ARKRAY The Lab 001 | 13 |  |  |  | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Beckman AU HbA1c Advanced | 27 | 9.89 | -0.23 | 1.8 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Beckman AU Systems - Beckman reag. | 66 | 9.78 | -0.34 | 3.4 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Beckman UniCel DxC Synchron Systems | 65 | 10.3 | 0.18 | 2.6 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 112 | 10.25 | 0.13 | 1.9 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-100 | 133 | 9.99 | -0.13 | 1.7 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 15 | 10.24 | 0.12 | 2.2 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 121 | 10.09 | -0.03 | 1.5 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c311 | 21 | 10.21 | 0.09 | 2.2 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c500 series | 409 | 10.1 | -0.02 | 2.6 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c513 | 64 | 10.41 | 0.29 | 1.5 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Roche COBAS Integra 400 | 32 | 10.31 | 0.19 | 2.2 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Sebia Capillarys 2 Flex Piercing | 55 | 10.03 | -0.09 | 1.6 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Sebia Capillarys 3 (CAPI 3) Tera/Octa | 26 | 10.1 | -0.02 | 1.2 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Atellica CH- Enzymatic reagent | 83 | 10.27 | 0.15 | 1.2 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 306 | 10.11 | -0.01 | 3.7 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL | 185 | 9.92 | -0.2 | 1.9 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Vista | 207 | 9.99 | -0.13 | 1.7 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Tosoh G8 Automated HPLC | 304 | 10.26 | 0.14 | 1.6 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Tosoh G11 Automated HPLC | 10 |  |  |  | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Trinity Biotech Premier Hb9210 HPLC | 81 | 10.3 | 0.18 | 1.9 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh
Vitros 5,1 FS/4600/5600/XT 7600 Chem. Systems | 199 | 10.15 | 0.03 | 3.2 | GH5-15 | 10.12 | 2021 | CAP | Fresh