## Table 1
[10 empty] | GH5-11 | [7 empty] | GH5-12 | [7 empty] | GH5-13 |  |  | GH5-14 |  |  | GH5-15
NGSP %HbA1c Reference Value (95% CI) | [9 empty] | 5.25 (5.21-5.29) | [7 empty] | 6.41 (6.37-6.46) | [7 empty] | 8.21 (8.17-8.26) |  |  | 5.47 (5.43-5.51) |  |  | 9.48 (9.43-9.52)
[7 empty] | no. labs |  |  | Mean %HbA1c |  |  |  | Mean bias |  | % CV |  | Mean %HbA1c |  |  | Mean bias |  |  |  | % CV | Mean %HbA1c | Mean bias | % CV | Mean %HbA1c | Mean bias | % CV | Mean %HbA1c | Mean bias | % CV
Abbott Alinity ci series | [6 empty] | 18 |  |  | 5.13 |  |  |  | -0.12 |  | 1.7 |  | 6.34 |  |  | -0.07 |  |  |  | 1.5 | 8.32 | 0.11 | 0.8 | 5.41 | -0.06 | 1.4 | 9.62 | 0.14 | 0.9
Abbott Architect c System | [6 empty] | 234 |  |  | 5.14 |  |  |  | -0.11 |  | 1.6 |  | 6.37 |  |  | -0.04 |  |  |  | 1.6 | 8.35 | 0.14 | 1.3 | 5.4 | -0.07 | 1.4 | 9.66 | 0.18 | 1.2
Alere Afinion 2 | [6 empty] | 22 |  |  | 5.2 |  |  |  | -0.05 |  | 2.6 |  | 6.38 |  |  | -0.03 |  |  |  | 2.7 | 8.15 | -0.06 | 2.1
Alere Afinion AS100 | [6 empty] | 136 |  |  | 5.11 |  |  |  | -0.14 |  | 1.7 |  | 6.23 |  |  | -0.18 |  |  |  | 2 | 8.14 | -0.07 | 1.7 | 5.3 | -0.17 | 2.1 | 9.38 | -0.1 | 1.6
ARKRAY Adams HA-8180 series | [6 empty] | 22 |  |  | 5.26 |  |  |  | 0.01 |  | 1.4 |  | 6.47 |  |  | 0.06 |  |  |  | 1.2 | 8.25 | 0.04 | 1.5 | 5.53 | 0.06 | 1.3 | 9.54 | 0.06 | 1.6
Beckman AU HbA1c Advanced | [6 empty] | 10 |  |  | 5.23 |  |  |  | -0.02 |  | 2.6 |  | 6.4 |  |  | -0.01 |  |  |  | 3.7
Beckman AU Systems - Beckman reagent | [6 empty] | 78 |  |  | 5.2 |  |  |  | -0.05 |  | 3 |  | 6.41 |  |  | 0 |  |  |  | 2.7 | 8.07 | -0.14 | 3.8 | 5.42 | -0.05 | 3 | 9.3 | -0.18 | 4
Beckman UniCel DxC Synchron Systems | [6 empty] | 81 |  |  | 5.24 |  |  |  | -0.01 |  | 3 |  | 6.32 |  |  | -0.09 |  |  |  | 2.6 | 8.08 | -0.13 | 2.2 | 5.39 | -0.08 | 2.7 | 9.39 | -0.09 | 3.1
Bio-Rad D-10 | [6 empty] | 135 |  |  | 5.17 |  |  |  | -0.08 |  | 2.4 |  | 6.51 |  |  | 0.1 |  |  |  | 2.1 | 8.16 | -0.05 | 2.1 | 5.44 | -0.03 | 2.2 | 9.58 | 0.1 | 1.9
Bio-Rad D-100 | [6 empty] | 119 |  |  | 4.99 |  |  |  | -0.26 |  | 2.3 |  | 6.27 |  |  | -0.14 |  |  |  | 2.1 | 7.95 | -0.26 | 2 | 5.26 | -0.21 | 2.2 | 9.27 | -0.21 | 2.1
Bio-Rad Variant II | [6 empty] | 21 |  |  | 5.16 |  |  |  | -0.09 |  | 3.4 |  | 6.49 |  |  | 0.08 |  |  |  | 2.7 | 8.34 | 0.13 | 1.9 | 5.4 | -0.07 | 2.9 | 9.64 | 0.16 | 2.7
Bio-Rad Variant II Turbo | [6 empty] | 29 |  |  | 5.06 |  |  |  | -0.19 |  | 2.7 |  | 6.42 |  |  | 0.01 |  |  |  | 1.9 | 8.19 | -0.02 | 1.7 | 5.31 | -0.16 | 2 | 9.53 | 0.05 | 1.7
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | [6 empty] | 131 |  |  | 5.05 |  |  |  | -0.2 |  | 2.7 |  | 6.41 |  |  | 0 |  |  |  | 1.9 | 8.19 | -0.02 | 1.8 | 5.33 | -0.14 | 2.4 | 9.52 | 0.04 | 1.7
Roche cobas c311 | [6 empty] | 21 |  |  | 5.14 |  |  |  | -0.11 |  | 2.6 |  | 6.35 |  |  | -0.06 |  |  |  | 2.2 | 8.31 | 0.1 | 2.3 | 5.34 | -0.13 | 2.7 | 9.75 | 0.27 | 1.4
Roche cobas c500 series | [6 empty] | 406 |  |  | 5.18 |  |  |  | -0.07 |  | 2.3 |  | 6.42 |  |  | 0.01 |  |  |  | 2.4 | 8.32 | 0.11 | 2.3 | 5.43 | -0.04 | 2.2 | 9.57 | 0.09 | 2.3
Roche cobas c513 | [6 empty] | 59 |  |  | 5.21 |  |  |  | -0.04 |  | 1.6 |  | 6.41 |  |  | 0 |  |  |  | 1.7 | 8.24 | 0.03 | 1.9 | 5.43 | -0.04 | 1.5 | 9.57 | 0.09 | 1.9
Roche COBAS Integra 400 | [6 empty] | 41 |  |  | 5.17 |  |  |  | -0.08 |  | 2.4 |  | 6.36 |  |  | -0.05 |  |  |  | 1.9 | 8.33 | 0.12 | 2.1 | 5.46 | -0.01 | 1.9 | 9.54 | 0.06 | 1.6
Sebia Capillarys 2 Flex Piercing | [6 empty] | 67 |  |  | 5.18 |  |  |  | -0.07 |  | 1.8 |  | 6.33 |  |  | -0.08 |  |  |  | 1.6 | 8.12 | -0.09 | 1.4 | 5.43 | -0.04 | 1.7 | 9.46 | -0.02 | 1.5
Siemens DCA Vantage | [6 empty] | 395 |  |  | 5.16 |  |  |  | -0.09 |  | 2.4 |  | 6.38 |  |  | -0.03 |  |  |  | 2.4 | 8.23 | 0.02 | 2.4 | 5.43 | -0.04 | 2.6 | 9.48 | 0 | 3.3
Siemens Dimension ExL | [6 empty] | 197 |  |  | 5.31 |  |  |  | 0.06 |  | 2.8 |  | 6.57 |  |  | 0.16 |  |  |  | 2.5 | 8.08 | -0.13 | 2.2 | 5.54 | 0.07 | 2.8 | 9.28 | -0.2 | 2.3
Siemens Dimension Vista | [6 empty] | 279 |  |  | 5.23 |  |  |  | -0.02 |  | 2.9 |  | 6.49 |  |  | 0.08 |  |  |  | 2.7 | 8.03 | -0.18 | 2.1 | 5.47 | 0 | 2.6 | 9.14 | -0.34 | 2.3
Siemens Dimension Xpand | [6 empty] | 14 |  |  | 5.21 |  |  |  | -0.04 |  | 2.7 |  | 6.57 |  |  | 0.16 |  |  |  | 2.1 | 8.06 | -0.15 | 1.9
Tosoh G8 Automated HPLC | [6 empty] | 337 |  |  | 5.3 |  |  |  | 0.05 |  | 1.9 |  | 6.65 |  |  | 0.24 |  |  |  | 1.6 | 8.46 | 0.25 | 1.4 | 5.56 | 0.09 | 1.7 | 9.79 | 0.31 | 1.4
Tosoh G11 Automated HPLC | [6 empty] | 11 |  |  | 5.2 |  |  |  | -0.05 |  | 2.6 |  | 6.49 |  |  | 0.08 |  |  |  | 2.1 | 8.27 | 0.06 | 1.9
Trinity Biotech Premier Hb9210 HPLC | [6 empty] | 86 |  |  | 5.37 |  |  |  | 0.12 |  | 2.1 |  | 6.46 |  |  | 0.05 |  |  |  | 1.8 | 8.41 | 0.2 | 1.6 | 5.61 | 0.14 | 2 | 9.73 | 0.25 | 1.7
Vitros 5,1 FS/4600/5600 Chemistry Systems | [6 empty] | 194 |  |  | 5.3 |  |  |  | 0.05 |  | 3 |  | 6.54 |  |  | 0.13 |  |  |  | 3.4 | 8.25 | 0.04 | 2.8 | 5.52 | 0.05 | 3.3 | 9.46 | -0.02 | 3
Table 2: Overall Variability for 2010-2018 for all GH participants
| Mailing |  | Sample# |  |  | # of labs | [5 empty] | Target |  |  | All method mean |  |  |  | S.D. |  |  |  | C.V.
| A-2010 |  | 01 02 03 |  |  | 2573 2566 2581 | [5 empty] | 5.9 9.8 7.4 |  |  | 6.03 9.73 7.43 |  |  |  | 0.23 0.39 0.31 |  |  |  | 3.9 4.0 4.2
| B-2010 |  | 04 05 06 |  |  | 2693 2691 2685 | [5 empty] | 5.2 8.7 6.3 |  |  | 5.34 8.67 6.37 |  |  |  | 0.21 0.33 0.23 |  |  |  | 4.0 3.8 3.5
| A-2011 |  | 01 02 03 |  |  | 2652 2645 2649 | [5 empty] | 8.5 5.4 6.4 |  |  | 8.58 5.52 6.51 |  |  |  | 0.28 0.20 0.21 |  |  |  | 3.2 3.5 3.2
| B-2011 |  | 04 05 06 |  |  | 2877 2872 2871 | [5 empty] | 6.3 7.6 9.2 |  |  | 6.36 7.69 9.28 |  |  |  | 0.24 0.29 0.34 |  |  |  | 3.8 3.8 3.7
| A 2012 |  | 01 02 03 |  |  | 3298 3316 3301 | [5 empty] | 5.6 9.4 7.2 |  |  | 5.62 9.44 7.28 |  |  |  | 0.20 0.37 0.29 |  |  |  | 3.5 3.9 3.9
| B2012 |  | 04 05 |  |  | 3222 3208 | [5 empty] | 5.4 8.3 |  |  | 5.51 8.31 |  |  |  | 0.21 0.31 |  |  |  | 3.9 3.7
|  |  |  | 6 |  |  |  | 3172 |  |  |  |  | 5.65 |  |  | 5.75 |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 5.6
| A 2013 |  | 01 02 03 |  |  | 2816 2829 2840 | [5 empty] | 7.1 9.3 6.1 |  |  | 7.12 9.39 6.13 |  |  |  | 0.25 0.31 0.24 |  |  |  | 3.5
3.3
3.9
| B2013 |  | 04 05 06 |  |  | 2912 2907 2908 | [5 empty] | 8.1 5.3 6.4 |  |  | 8.04 5.33 6.17 |  |  |  | 0.31 0.20 0.24 |  |  |  | 3.8 3.8 3.9
| A2014 |  | 01 02 03 |  |  | 3277 3267 3253 | [5 empty] | 6.5 7.0 9.7 |  |  | 6.60 7.09 9.72 |  |  |  | 0.25 0.27 0.33 |  |  |  | 3.8 3.8
3.4
| B2014 |  | 04 05 06 |  |  | 3278 3273 3266 | [5 empty] | 6.58 8.39 5.65 |  |  | 6.64 8.45 5.67 |  |  |  | 0.23 0.30 0.21 |  |  |  | 3.5 3.6 3.6
| A2015 |  | 01 02 03 04 05 |  |  | 3237 3246 3252 2365 2362 | [5 empty] | 6.79 10.28 6.82 8.63 5.32 |  |  | 6.82 10.19 6.82 8.63 5.36 |  |  |  | 0.25 0.36 0.25 0.30 0.18 |  |  |  | 3.6 3.5 3.6
3.4 3.4
| B2015 |  | 06 07 08 09 10 |  |  | 2379 2392 2402 2386 2403 | [5 empty] | 5.84 11.71 9.53 5.04 7.38 |  |  | 5.87 11.68 9.5 5.08 7.35 |  |  |  | 0.2 0.44 0.33 0.17 0.26 |  |  |  | 3.5 3.8 3.5
3.4
3.5
| C2015 |  | 11 12 13 14 15 |  |  | 3284 3285 3286 2410 2408 | [5 empty] | 11.69 5.93 5.17 8.14 9.3 |  |  | 11.68 5.95 5.2 8.12 9.25 |  |  |  | 0.47 0.19 0.17 0.24 0.29 |  |  |  | 4.1
3.3 3.3
2.9
3.2
|  | 1 |  |  | 3358 | [5 empty] | 5.32 |  |  | 5.33 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 3.1
|  | 2 |  |  | 3365 | [5 empty] | 9.17 |  |  | 9.21 |  |  | 0.28 |  |  |  |  | 3
A2016 |  | 3 |  |  | 3357 | [5 empty] | 5.31 |  |  | 5.33 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 3.1
|  | 4 |  |  | 2425 | [5 empty] | 12.03 |  |  | 12.12 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 3.3
|  | 5 |  |  | 2419 | [5 empty] | 5.94 |  |  | 5.96 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 2.8
|  | 6 |  |  | 2433 | [5 empty] | 5.27 |  |  | 5.27 |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 2.8
|  | 7 |  |  | 2427 | [5 empty] | 10.59 |  |  | 10.55 |  |  | 0.33 |  |  |  |  | 3.1
B2016 |  | 8 |  |  | 2440 | [5 empty] | 6.2 |  |  | 6.17 |  |  | 0.18 |  |  |  |  | 2.9
|  | 9 |  |  | 2428 | [5 empty] | 12.23 |  |  | 12.21 |  |  | 0.44 |  |  |  |  | 3.6
|  | 10 |  |  | 2443 | [5 empty] | 7.51 |  |  | 7.52 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 2.7
|  | 11 |  |  | 3377 | [5 empty] | 9.11 |  |  | 9.08 |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 2.6
|  | 12 |  |  | 3402 | [5 empty] | 6.01 |  |  | 5.99 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 2.6
C2016 |  | 13 |  |  | 3372 | [5 empty] | 11.71 |  |  | 11.69 |  |  | 0.39 |  |  |  |  | 3.4
|  | 14 |  |  | 2432 | [5 empty] | 5.02 |  |  | 5.02 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 3.2
|  | 15 |  |  | 2442 | [5 empty] | 7.58 |  |  | 7.58 |  |  | 0.19 |  |  |  |  | 2.5
|  | 1 |  |  | 3418 | [5 empty] | 6.41 |  |  | 6.45 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 3.1
|  | 2 |  |  | 3393 | [5 empty] | 9.53 |  |  | 9.56 |  |  | 0.28 |  |  |  |  | 2.9
A2017 |  | 3 |  |  | 3409 | [5 empty] | 5.34 |  |  | 5.35 |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 3.1
|  | 4 |  |  | 2461 | [5 empty] | 8.51 |  |  | 8.58 |  |  | 0.23 |  |  |  |  | 2.7
|  | 5 |  |  | 2460 | [5 empty] | 7.25 |  |  | 7.33 |  |  | 0.19 |  |  |  |  | 2.6
|  | 6 |  |  | 2446 | [5 empty] | 7.42 |  |  | 7.49 |  |  | 0.22 |  |  |  |  | 3
|  | 7 |  |  | 2445 | [5 empty] | 5.2 |  |  | 5.22 |  |  | 0.19 |  |  |  |  | 3.6
B2017 |  | 8 |  |  | 2450 | [5 empty] | 8.31 |  |  | 8.33 |  |  | 0.21 |  |  |  |  | 2.5
|  | 9 |  |  | 2443 | [5 empty] | 10.33 |  |  | 10.38 |  |  | 0.31 |  |  |  |  | 3
|  | 10 |  |  | 2457 | [5 empty] | 5.87 |  |  | 5.91 |  |  | 0.19 |  |  |  |  | 3.2
|  | 11 |  |  | 3331 | [5 empty] | 7.25 |  |  | 7.28 |  |  | 0.19 |  |  |  |  | 2.6
|  | 12 |  |  | 3339 | [5 empty] | 6.81 |  |  | 6.85 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 3
C2017 |  | 13 |  |  | 3344 | [5 empty] | 8.65 |  |  | 8.64 |  |  | 0.23 |  |  |  |  | 2.6
|  | 14 |  |  | 2431 | [5 empty] | 9.5 |  |  | 9.54 |  |  | 0.26 |  |  |  |  | 2.8
|  | 15 |  |  | 2419 | [5 empty] | 5.45 |  |  | 5.45 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 2.9
|  | 1 |  |  | 3371 | [5 empty] | 7.15 |  |  | 7.16 |  |  | 0.21 |  |  |  |  | 3
|  | 2 |  |  | 3343 | [5 empty] | 5.19 |  |  | 5.2 |  |  | 0.19 |  |  |  |  | 3.6
A2018 |  | 3 |  |  | 3369 | [5 empty] | 8.42 |  |  | 8.39 |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 2.9
|  | 4 |  |  | 2466 | [5 empty] | 9.79 |  |  | 9.75 |  |  | 0.29 |  |  |  |  | 2.9
|  | 5 |  |  | 2473 | [5 empty] | 6.12 |  |  | 6.13 |  |  | 0.18 |  |  |  |  | 3
|  | 6 |  |  | 2442 | [5 empty] | 6.31 |  |  | 6.34 |  |  | 0.19 |  |  |  |  | 2.9
|  | 7 |  |  | 2443 | [5 empty] | 9.11 |  |  | 9.09 |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 2.8
B2018 |  | 8 |  |  | 2446 | [5 empty] | 5.31 |  |  | 5.3 |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 2.9
|  | 9 |  |  | 2448 | [5 empty] | 8.35 |  |  | 8.4 |  |  | 0.21 |  |  |  |  | 2.5
|  | 10 |  |  | 2446 | [5 empty] | 7.62 |  |  | 7.64 |  |  | 0.19 |  |  |  |  | 2.5
|  | 11 |  |  | 3311 | [5 empty] | 9.37 |  |  | 9.31 |  |  | 0.27 |  |  |  |  | 3
|  | 12 |  |  | 3291 | [5 empty] | 4.92 |  |  | 4.96 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 3.2
C2018 |  | 13 |  |  | 3300 | [5 empty] | 6.04 |  |  | 6.09 |  |  | 0.18 |  |  |  |  | 3
|  | 14 |  |  | 2463 | [5 empty] | 5.28 |  |  | 5.32 |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 3.1
|  | 15 |  |  | 2469 | [5 empty] | 8.08 |  |  | 8.11 |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 3
|  | 1 |  |  | 3136 | [5 empty] | 5.46 |  |  | 5.45 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 3.6
|  | 2 |  |  | 3089 | [5 empty] | 5.66 |  |  | 5.71 |  |  | 0.25 | [5 empty] | 4.4
A2019 |  | 3 |  |  | 3232 | [5 empty] | 9.31 |  |  | 9.29 |  |  | 0.29 |  |  |  |  | 3.1
|  | 4 |  |  | 2470 | [5 empty] | 5.28 |  |  | 5.24 |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 3.3
|  | 5 |  |  | 2482 | [5 empty] | 7.41 |  |  | 7.43 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 2.7
|  | 6 |  |  | 2462 |  |  |  |  | 6.41 |  |  |  | 6.44 |  |  | 0.18 |  |  |  |  | 2.8
|  | 7 |  |  | 2460 |  |  |  |  | 8.6 |  |  |  | 8.66 |  |  | 0.29 |  |  |  |  | 3.3
B2019 |  | 8 |  |  | 2461 |  |  |  |  | 5.42 |  |  |  | 5.41 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 2.9
|  | 9 |  |  | 2467 |  |  |  |  | 7.38 |  |  |  | 7.44 |  |  | 0.19 |  |  |  |  | 2.6
|  | 10 |  |  | 2457 |  |  |  |  | 9.75 |  |  |  | 9.77 |  |  | 0.31 |  |  |  |  | 3.2
|  | 11 |  |  | 3268 |  |  |  |  | 5.25 |  |  |  | 5.2 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 3
C2019 |  | 12 13 |  |  | 3283 3283 |  |  |  |  | 6.41 8.21 |  |  |  | 6.44 8.23 |  |  | 0.19 0.24 |  |  |  |  | 3
2.9
|  | 14 |  |  | 2463 |  |  |  |  | 5.47 |  |  |  | 5.45 |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 2.8
|  | 15 |  |  | 2461 |  |  |  |  | 9.48 |  |  |  | 9.5 |  |  | 0.28 |  |  |  |  | 3
CVs below 3.5% are highligh CVs below 3.0% are highligh HbAS samples is indicated in | [5 empty] | ted in ted in |  |  | pink
blue
yellow