## Sheet1
Method name | N | Mean | Bias | CV | Sample | Reference Value | Year | Source | Type
Abbott Architect | 59 | 8.73 | 0.23 | 3.5 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Axis-Shield Afinion | 18 | 8.54 | 0.04 | 2.2 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Bayer (Metrika) A1cNOW | 19 | 7.96 | -0.54 | 5.5 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Beckman AU system | 19 | 8.41 | -0.09 | 3.4 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Beckman Synchron CX Systems | 12 | 8.43 | -0.07 | 3.9 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Beckman Synchron LX Systems | 39 | 8.55 | 0.05 | 4.3 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Beckman UniCel DxC Synchron | 263 | 8.52 | 0.02 | 3.1 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 199 | 8.72 | 0.22 | 2.4 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 107 | 8.65 | 0.15 | 2.2 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo | 148 | 8.59 | 0.09 | 2.4 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 30 | 8.70 | 0.20 | 2.1 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Roche Cobas c500/700 | 171 | 8.47 | -0.03 | 3.0 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 400 | 52 | 8.68 | 0.18 | 3.8 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 800 | 111 | 8.55 | 0.05 | 3.3 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Roche/Hitachi Modular P | 14 | 8.26 | -0.24 | 5.5 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens Advia | 48 | 8.51 | 0.01 | 3.3 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens Advia New Reagent | 25 | 8.48 | -0.02 | 3.3 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens Advia Original Reagent | 21 | 8.54 | 0.04 | 2.8 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens DCA 2000/2000+ | 66 | 8.50 | 0.00 | 3.1 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 162 | 8.39 | -0.11 | 2.7 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL | 59 | 8.55 | 0.05 | 3.0 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
ExL original reagent | 44 | 8.58 | 0.08 | 3.1 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens Dimension RxL | 236 | 8.47 | -0.03 | 2.8 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
RxL original reagent | 178 | 8.48 | -0.02 | 2.7 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Vista | 125 | 8.75 | 0.25 | 2.3 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Vista original reagent | 105 | 8.75 | 0.25 | 2.2 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Xpand | 108 | 8.43 | -0.07 | 2.9 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Xpand original reagent | 69 | 8.43 | -0.07 | 2.9 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Tosoh G7 Auto HPLC | 170 | 8.73 | 0.23 | 1.7 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Tosoh G8 Auto HPLC | 186 | 8.69 | 0.19 | 1.7 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Trinity Biotech HPLC (Affinity) | 19 | 8.58 | 0.08 | 2.6 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Vitros 5,1 FS Chem System | 155 | 8.71 | 0.21 | 3.5 | GH2-01 | 8.5 | 2011 | CAP | Fresh
Abbott Architect | 59 | 5.38 | -0.02 | 3.3 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Axis-Shield Afinion | 18 | 5.6 | 0.2 | 2.7 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Bayer (Metrika) A1cNOW | 19 | 5.14 | -0.26 | 4.9 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Beckman AU system | 19 | 5.43 | 0.03 | 3.2 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Beckman Synchron CX Systems | 12 | 5.42 | 0.02 | 7.2 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Beckman Synchron LX Systems | 39 | 5.52 | 0.12 | 5.1 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Beckman UniCel DxC Synchron | 263 | 5.45 | 0.05 | 3.9 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 199 | 5.41 | 0.01 | 2.9 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 107 | 5.47 | 0.07 | 2.8 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo | 148 | 5.42 | 0.02 | 2.7 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 30 | 5.57 | 0.17 | 2.4 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Roche Cobas c500/700 | 171 | 5.58 | 0.18 | 3.3 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 400 | 52 | 5.58 | 0.18 | 3.5 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 800 | 111 | 5.61 | 0.21 | 3.0 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Roche/Hitachi Modular P | 14 | 5.41 | 0.01 | 3.9 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens Advia | 48 | 5.49 | 0.09 | 3.8 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens Advia New Reagent | 25 | 5.42 | 0.02 | 3.9 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens Advia Original Reagent | 21 | 5.57 | 0.17 | 3.1 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens DCA 2000/2000+ | 66 | 5.47 | 0.07 | 2.9 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 162 | 5.48 | 0.08 | 2.4 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL | 59 | 5.72 | 0.32 | 2.5 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
ExL original reagent | 44 | 5.71 | 0.31 | 2.3 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens Dimension RxL | 236 | 5.69 | 0.29 | 2.7 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
RxL original reagent | 178 | 5.69 | 0.29 | 2.7 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Vista | 125 | 5.39 | -0.01 | 2.8 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Vista original reagent | 105 | 5.39 | -0.01 | 2.8 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Xpand | 108 | 5.67 | 0.27 | 3.1 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Xpand original reagent | 69 | 5.66 | 0.26 | 3.0 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Tosoh G7 Auto HPLC | 170 | 5.56 | 0.16 | 1.6 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Tosoh G8 Auto HPLC | 186 | 5.53 | 0.13 | 1.5 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Trinity Biotech HPLC (Affinity) | 19 | 5.57 | 0.17 | 3.0 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Vitros 5,1 FS Chem System | 155 | 5.48 | 0.08 | 3.6 | GH2-02 | 5.4 | 2011 | CAP | Fresh
Abbott Architect | 59 | 6.56 | 0.16 | 3.0 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Axis-Shield Afinion | 18 | 6.56 | 0.16 | 3.3 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Bayer (Metrika) A1cNOW | 19 | 6.02 | -0.38 | 5.2 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Beckman AU system | 19 | 6.43 | 0.03 | 3.1 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Beckman Synchron CX Systems | 12 | 6.48 | 0.08 | 7.2 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Beckman Synchron LX Systems | 39 | 6.41 | 0.01 | 4.5 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Beckman UniCel DxC Synchron | 263 | 6.38 | -0.02 | 3.4 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 199 | 6.44 | 0.04 | 2.8 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 107 | 6.48 | 0.08 | 2.2 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo | 148 | 6.45 | 0.05 | 2.4 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 30 | 6.59 | 0.19 | 2.2 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Roche Cobas c500/700 | 171 | 6.52 | 0.12 | 3.0 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 400 | 52 | 6.63 | 0.23 | 3.9 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 800 | 111 | 6.57 | 0.17 | 3.1 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Roche/Hitachi Modular P | 14 | 6.31 | -0.09 | 4.0 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens Advia | 48 | 6.54 | 0.14 | 3.9 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens Advia New Reagent | 25 | 6.47 | 0.07 | 4.2 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens Advia Original Reagent | 21 | 6.62 | 0.22 | 3.3 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens DCA 2000/2000+ | 66 | 6.54 | 0.14 | 2.7 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 162 | 6.52 | 0.12 | 2.5 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL | 59 | 6.55 | 0.15 | 2.9 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
ExL original reagent | 44 | 6.55 | 0.15 | 2.6 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens Dimension RxL | 236 | 6.53 | 0.13 | 2.7 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
RxL original reagent | 178 | 6.53 | 0.13 | 2.7 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Vista | 125 | 6.66 | 0.26 | 4.2 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Vista original reagent | 105 | 6.64 | 0.24 | 4.0 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Xpand | 108 | 6.46 | 0.06 | 3.4 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Xpand original reagent | 69 | 6.42 | 0.02 | 3.6 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Tosoh G7 Auto HPLC | 170 | 6.57 | 0.17 | 2.1 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Tosoh G8 Auto HPLC | 186 | 6.56 | 0.16 | 1.4 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Trinity Biotech HPLC (Affinity) | 19 | 6.46 | 0.06 | 1.8 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh
Vitros 5,1 FS Chem System | 155 | 6.56 | 0.16 | 3.3 | GH2-03 | 6.4 | 2011 | CAP | Fresh