## Sheet1
Method name | N | Mean | Bias | CV | Sample | Reference Value | Year | Source | Type
Abbott Architect c | 74 | 5.46 | -0.14 | 3.6 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Axis-Shield Afinion | 28 | 5.59 | -0.01 | 3.1 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Bayer (Metrika) A1cNOW# | 28 | 5.14 | -0.46 | 3.8 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Beckman AU systems | 35 | 5.59 | -0.01 | 4.2 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Beckman Synchron LX Systems | 21 | 5.77 | 0.17 | 4.7 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Beckman UniCel DxC Synchron | 300 | 5.61 | 0.01 | 3.8 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 244 | 5.68 | 0.08 | 2.7 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad in2it | 10 | 5.41 | -0.19 | 7 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 111 | 5.6 | 0 | 2.8 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo | 183 | 5.53 | -0.07 | 2.6 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 47 | 5.69 | 0.09 | 3 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas c311 | 12 | 5.55 | -0.05 | 5 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas c500/700 | 248 | 5.62 | 0.02 | 2.5 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 400 | 53 | 5.6 | 0 | 2.8 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 800 | 144 | 5.65 | 0.05 | 2.1 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Roche/Hitachi Modular P | 14 | 5.61 | 0.01 | 2.9 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Advia New Reagent | 41 | 5.35 | -0.25 | 5.1 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Advia Original Reagent | 20 | 5.8 | 0.2 | 3.3 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens DCA 2000/2000+ | 71 | 5.61 | 0.01 | 2.7 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 253 | 5.56 | -0.04 | 2.7 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL new reagent | 62 | 5.77 | 0.17 | 3.3 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL orig reagent | 29 | 5.75 | 0.15 | 2.6 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension RxL new reagent | 114 | 5.67 | 0.07 | 3 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension RxL orig reagent | 76 | 5.72 | 0.12 | 3 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
* Siemens Dimension Vista new reagent | 181 | 5.63 | 0.03 | 4.5 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Xpand new reagent | 65 | 5.63 | 0.03 | 3.8 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Xpand orig reagent | 37 | 5.66 | 0.06 | 2.6 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
* Tosoh G7 Auto HPLC | 184 | 5.73 | 0.13 | 2.1 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
* Tosoh G8 Auto HPLC | 260 | 5.71 | 0.11 | 1.5 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
* Trinity Biotech HPLC (Affinity) | 31 | 5.76 | 0.16 | 3.1 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
* (Ortho Clin Diag) Vitros 5,1 FS Chem System | 210 | 5.42 | -0.18 | 2.3 | GH2-01 | 5.6 | 2012 | CAP | Fresh
Abbott Architect c | 74 | 9.36 | -0.04 | 4.3 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Axis-Shield Afinion | 28 | 8.98 | -0.42 | 2.9 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Bayer (Metrika) A1cNOW# | 28 | 8.49 | -0.91 | 6.3 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Beckman AU systems | 35 | 9.31 | -0.09 | 3.6 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Beckman Synchron LX Systems | 21 | 9.45 | 0.05 | 2.9 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Beckman UniCel DxC Synchron | 300 | 9.53 | 0.13 | 3.9 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 244 | 9.64 | 0.24 | 2.6 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad in2it | 10 | 9.01 | -0.39 | 3 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 111 | 9.61 | 0.21 | 2.5 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo | 183 | 9.52 | 0.12 | 2.2 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 47 | 9.64 | 0.24 | 1.7 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas c311 | 12 | 9.53 | 0.13 | 5.7 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas c500/700 | 248 | 9.26 | -0.14 | 2.6 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 400 | 53 | 9.5 | 0.1 | 2.8 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 800 | 144 | 9.51 | 0.11 | 2.3 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Roche/Hitachi Modular P | 14 | 9.29 | -0.11 | 3.8 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Advia New Reagent | 41 | 9.01 | -0.39 | 6.7 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Advia Original Reagent | 20 | 9.69 | 0.29 | 5.1 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens DCA 2000/2000+ | 71 | 9.25 | -0.15 | 3.2 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 253 | 9.18 | -0.22 | 3.1 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL new reagent | 62 | 9.57 | 0.17 | 3.3 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL orig reagent | 29 | 9.22 | -0.18 | 3 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension RxL new reagent | 114 | 9.62 | 0.22 | 2.7 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension RxL orig reagent | 76 | 9.22 | -0.18 | 3.1 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
* Siemens Dimension Vista new reagent | 181 | 9.11 | -0.29 | 4 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Xpand new reagent | 65 | 9.58 | 0.18 | 3.5 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Xpand orig reagent | 37 | 9.19 | -0.21 | 3.4 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
* Tosoh G7 Auto HPLC | 184 | 9.76 | 0.36 | 1.7 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
* Tosoh G8 Auto HPLC | 260 | 9.75 | 0.35 | 1.2 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
* Trinity Biotech HPLC (Affinity) | 31 | 9.25 | -0.15 | 2.5 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
* (Ortho Clin Diag) Vitros 5,1 FS Chem System | 210 | 9.34 | -0.06 | 2.6 | GH2-02 | 9.4 | 2012 | CAP | Fresh
Abbott Architect c | 74 | 7.1 | -0.1 | 3.1 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Axis-Shield Afinion | 28 | 7.17 | -0.03 | 2.5 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Bayer (Metrika) A1cNOW# | 28 | 6.59 | -0.61 | 5.4 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Beckman AU systems | 35 | 7.2 | 0 | 3.4 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Beckman Synchron LX Systems | 21 | 7.15 | -0.05 | 2.8 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Beckman UniCel DxC Synchron | 300 | 7.11 | -0.09 | 3.5 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 244 | 7.55 | 0.35 | 2.7 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad in2it | 10 | 7.24 | 0.04 | 5.4 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 111 | 7.46 | 0.26 | 2.5 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo | 183 | 7.35 | 0.15 | 2.1 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 47 | 7.54 | 0.34 | 2.5 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas c311 | 12 | 7.23 | 0.03 | 4.1 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas c500/700 | 248 | 7.15 | -0.05 | 2.4 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 400 | 53 | 7.33 | 0.13 | 2.4 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 800 | 144 | 7.24 | 0.04 | 2.2 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Roche/Hitachi Modular P | 14 | 7.21 | 0.01 | 2.4 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Advia New Reagent | 41 | 7.02 | -0.18 | 5.7 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Advia Original Reagent | 20 | 7.53 | 0.33 | 4.2 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens DCA 2000/2000+ | 71 | 7.19 | -0.01 | 3.3 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 253 | 7.14 | -0.06 | 2.7 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL new reagent | 62 | 7.34 | 0.14 | 2.7 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL orig reagent | 29 | 7.08 | -0.12 | 4.2 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension RxL new reagent | 114 | 7.29 | 0.09 | 2.8 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension RxL orig reagent | 76 | 7.07 | -0.13 | 2.5 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
* Siemens Dimension Vista new reagent | 181 | 7.33 | 0.13 | 4 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Xpand new reagent | 65 | 7.27 | 0.07 | 3.3 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Xpand orig reagent | 37 | 7.06 | -0.14 | 2.8 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
* Tosoh G7 Auto HPLC | 184 | 7.58 | 0.38 | 1.6 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
* Tosoh G8 Auto HPLC | 260 | 7.58 | 0.38 | 1.3 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
* Trinity Biotech HPLC (Affinity) | 31 | 7.31 | 0.11 | 2.3 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
* (Ortho Clin Diag) Vitros 5,1 FS Chem System | 210 | 7.01 | -0.19 | 2.4 | GH2-03 | 7.2 | 2012 | CAP | Fresh
Abbott Architect c | 83 | 5.4 | 0 | 4.4 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Axis-Shield Afinion | 23 | 5.54 | 0.14 | 4.1 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Bayer (Merika) A1cNOW# | 23 | 5.05 | -0.35 | 4 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Beckman AU system | 37 | 5.34 | -0.06 | 3.3 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Beckman Synchron LX Systems | 17 | 5.49 | 0.09 | 4 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Beckman UniCel DxC Synchron | 268 | 5.39 | -0.01 | 3.3 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 230 | 5.55 | 0.15 | 2.9 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad in2it | 11 | 5.3 | -0.1 | 5.2 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 103 | 5.32 | -0.08 | 2.7 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo | 174 | 5.4 | 0 | 2.9 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 48 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas c311 | 15 | 5.5 | 0.1 | 5 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas c500/700 | 262 | 5.5 | 0.1 | 2.5 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 400 | 51 | 5.47 | 0.07 | 3.2 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 800 | 145 | 5.51 | 0.11 | 2.5 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Advia A1c_3 Reagent | 59 | 5.56 | 0.16 | 5.7 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens DCA 2000/2000+ | 58 | 5.46 | 0.06 | 2.8 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 261 | 5.44 | 0.04 | 2.6 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL new reagent | 113 | 5.67 | 0.27 | 3.3 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension RxL new reagent | 131 | 5.7 | 0.3 | 3.4 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension RxL orig reagent | 11 | 5.55 | 0.15 | 2.8 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Vista new reagent | 192 | 5.72 | 0.32 | 4 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Xpand new reagent | 69 | 5.66 | 0.26 | 3.3 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Xpand orig reagent | 13 | 5.65 | 0.25 | 2.6 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
* Tosoh G7 Auto HPLC | 145 | 5.65 | 0.25 | 2.1 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
* Tosoh G8 Auto HPLC | 284 | 5.62 | 0.22 | 1.5 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Trinity Biotech HPLC (Affinity) | 30 | 5.53 | 0.13 | 1.8 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Vitros 5,1 FS Chem Syst | 212 | 5.28 | -0.12 | 2 | GH2-04 | 5.4 | 2012 | CAP | Fresh
Abbott Architect c | 83 | 8.28 | -0.02 | 3.8 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Axis-Shield Afinion | 23 | 8.1 | -0.2 | 3.4 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Bayer (Merika) A1cNOW# | 23 | 7.49 | -0.81 | 6.2 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Beckman AU system | 37 | 8.15 | -0.15 | 3.9 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Beckman Synchron LX Systems | 17 | 8.22 | -0.08 | 3.2 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Beckman UniCel DxC Synchron | 268 | 8.24 | -0.06 | 3.3 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 230 | 8.5 | 0.2 | 2.5 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad in2it | 11 | 8.13 | -0.17 | 3.9 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 103 | 8.36 | 0.06 | 2.3 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo | 174 | 8.42 | 0.12 | 2.5 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 48 | 8.52 | 0.22 | 1.9 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas c311 | 15 | 8.33 | 0.03 | 5.8 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas c500/700 | 262 | 8.12 | -0.18 | 2.5 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 400 | 51 | 8.4 | 0.1 | 3.8 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 800 | 145 | 8.26 | -0.04 | 2 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Advia A1c_3 Reagent | 59 | 8.54 | 0.24 | 5.6 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens DCA 2000/2000+ | 58 | 8.28 | -0.02 | 3 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 261 | 8.17 | -0.13 | 2.6 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL new reagent | 113 | 8.08 | -0.22 | 3.1 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension RxL new reagent | 131 | 8.18 | -0.12 | 3.6 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension RxL orig reagent | 11 | 8.09 | -0.21 | 2.6 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Vista new reagent | 192 | 8.61 | 0.31 | 2.8 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Xpand new reagent | 69 | 8.1 | -0.2 | 2.8 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Xpand orig reagent | 13 | 8.13 | -0.17 | 2.1 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
* Tosoh G7 Auto HPLC | 145 | 8.61 | 0.31 | 1.8 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
* Tosoh G8 Auto HPLC | 284 | 8.58 | 0.28 | 1.3 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Trinity Biotech HPLC (Affinity) | 30 | 8.28 | -0.02 | 2.3 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Vitros 5,1 FS Chem Syst | 212 | 8.1 | -0.2 | 2.4 | GH2-05 | 8.3 | 2012 | CAP | Fresh
Abbott Architect c | 83 | 6.8 | 1.15 | 3.4 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Axis-Shield Afinion | 23 | 5.65 | 0 | 3.5 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Bayer (Merika) A1cNOW# | 23 | 6.31 | 0.66 | 4.9 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Beckman AU system | 37 | 6.66 | 1.01 | 3.6 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Beckman Synchron LX Systems | 17 | 5.62 | -0.03 | 6.5 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Beckman UniCel DxC Synchron | 268 | 5.48 | -0.17 | 3.1 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 230 | 5.8 | 0.15 | 3 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad in2it | 11 | 5.55 | -0.1 | 7.1 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 103 | 5.68 | 0.03 | 3.7 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo | 174 | 5.66 | 0.01 | 4.2 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 48 | 5.96 | 0.31 | 3.8 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas c311 | 15 | 5.7 | 0.05 | 12.2 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas c500/700 | 262 | 5.61 | -0.04 | 2.6 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 400 | 51 | 5.65 | 0 | 3.3 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 800 | 145 | 5.65 | 0 | 2.4 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Advia A1c_3 Reagent | 59 | 5.9 | 0.25 | 6.9 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens DCA 2000/2000+ | 58 | 5.77 | 0.12 | 3.1 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 261 | 5.78 | 0.13 | 2.8 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL new reagent | 113 | 5.9 | 0.25 | 3.7 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension RxL new reagent | 131 | 5.92 | 0.27 | 3 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension RxL orig reagent | 11 | 5.82 | 0.17 | 2.5 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Vista new reagent | 192 | 5.95 | 0.3 | 3.4 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Xpand new reagent | 69 | 5.9 | 0.25 | 3.5 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Xpand orig reagent | 13 | 5.76 | 0.11 | 2.6 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
* Tosoh G7 Auto HPLC | 145 | 5.65 | 0 | 2.1 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
* Tosoh G8 Auto HPLC | 284 | 5.64 | -0.01 | 1.8 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Trinity Biotech HPLC (Affinity) | 30 | 5.69 | 0.04 | 1.8 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh
Vitros 5,1 FS Chem Syst | 212 | 5.41 | -0.24 | 2.6 | GH2-06 | 5.65 | 2012 | CAP | Fresh