## Blad1
Method name | N | Mean | Bias | CV | Sample | Reference Value | Year | Source | Type
Abbott Architect | 52 | 5.94 | 0.04 | 5 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Abbott Architect | 52 | 9.98 | 0.18 | 3.9 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Abbott Architect | 52 | 7.56 | 0.16 | 5.2 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Abbott Architect | 53 | 5.02 | -0.18 | 5.9 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Abbott Architect | 53 | 8.74 | 0.04 | 3.5 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Abbott Architect | 53 | 6.22 | -0.08 | 4.2 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Axis-Shield Afinion | 16 | 6.19 | 0.29 | 3.6 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Axis-Shield Afinion | 16 | 9.87 | 0.07 | 3.3 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Axis-Shield Afinion | 16 | 7.49 | 0.09 | 3.5 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Axis-Shield Afinion | 11 | 5.57 | 0.37 | 2.8 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Axis-Shield Afinion | 11 | 8.75 | 0.05 | 1.9 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Axis-Shield Afinion | 11 | 6.61 | 0.31 | 1.8 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Metrika A1cNOW# | 21 | 5.63 | -0.27 | 5.6 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Metrika A1cNOW# | 21 | 9.09 | -0.71 | 4.6 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Metrika A1cNOW# | 21 | 6.84 | -0.56 | 3.5 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Bayer (Metrika) A1cNOW# | 25 | 4.86 | -0.34 | 4.7 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Bayer (Metrika) A1cNOW# | 25 | 8.02 | -0.68 | 6 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Bayer (Metrika) A1cNOW# | 25 | 5.85 | -0.45 | 4.9 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Beckman AU system | 17 | 5.26 | 0.06 | 5.3 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Beckman AU system | 17 | 8.65 | -0.05 | 5 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Beckman AU system | 17 | 6.21 | -0.09 | 4.8 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Beckman Synchron CX System | 24 | 5.79 | -0.11 | 5.2 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Beckman Synchron CX System | 24 | 9.51 | -0.29 | 4.3 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Beckman Synchron CX System | 24 | 7.11 | -0.29 | 6 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Beckman Synchron CX System | 16 | 5.25 | 0.05 | 4 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Beckman Synchron CX System | 16 | 8.15 | -0.55 | 4.1 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Beckman Synchron CX System | 16 | 6.12 | -0.18 | 3.6 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Beckman Synchron LX System | 69 | 5.83 | -0.07 | 4.4 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Beckman Synchron LX System | 69 | 9.71 | -0.09 | 4.3 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Beckman Synchron LX System | 69 | 7.16 | -0.24 | 3.6 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Beckman Synchron LX System | 59 | 5.42 | 0.22 | 5.2 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Beckman Synchron LX System | 59 | 8.61 | -0.09 | 5.3 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Beckman Synchron LX System | 59 | 6.32 | 0.02 | 5 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Beckman Unicel DxC Synchron | 241 | 5.82 | -0.08 | 3.1 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Beckman Unicel DxC Synchron | 241 | 9.6 | -0.2 | 3.3 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Beckman Unicel DxC Synchron | 241 | 7.11 | -0.29 | 3 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Beckman Unicel DxC Synchron | 291 | 5.32 | 0.12 | 4.6 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Beckman Unicel DxC Synchron | 291 | 8.51 | -0.19 | 4.4 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Beckman Unicel DxC Synchron | 291 | 6.23 | -0.07 | 4.1 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 198 | 6.09 | 0.19 | 2.6 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 198 | 10 | 0.2 | 2.5 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 198 | 7.56 | 0.16 | 2.4 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 207 | 5.29 | 0.09 | 2.8 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 207 | 8.94 | 0.24 | 2.5 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 207 | 6.45 | 0.15 | 2.7 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad in2it | 10 | 6.1 | 0.2 | 3.6 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad in2it | 10 | 10.28 | 0.48 | 5.6 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad in2it | 10 | 7.41 | 0.01 | 5.7 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 118 | 6.14 | 0.24 | 3.1 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 118 | 10.07 | 0.27 | 2.3 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 118 | 7.64 | 0.24 | 2.7 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 110 | 5.32 | 0.12 | 2.5 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 110 | 8.87 | 0.17 | 2.5 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 110 | 6.4 | 0.1 | 2.2 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo | 143 | 6.04 | 0.14 | 3 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo | 143 | 9.66 | -0.14 | 2.3 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo | 143 | 7.5 | 0.1 | 2.3 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo | 146 | 5.28 | 0.08 | 2.7 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo | 146 | 8.74 | 0.04 | 2.2 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo | 146 | 6.38 | 0.08 | 2.2 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 19 | 6.27 | 0.37 | 2 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 19 | 9.93 | 0.13 | 2 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 19 | 7.67 | 0.27 | 1.7 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 22 | 5.39 | 0.19 | 1.5 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 22 | 8.91 | 0.21 | 1.4 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 22 | 6.51 | 0.21 | 1.5 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Olympus AU system | 19 | 5.74 | -0.16 | 3.9 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Olympus AU system | 19 | 9.67 | -0.13 | 5.1 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Olympus AU system | 19 | 7.39 | -0.01 | 4.5 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Roche cobas c501 | 133 | 6.07 | 0.17 | 2.8 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Roche cobas c501 | 133 | 9.51 | -0.29 | 3 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Roche cobas c501 | 133 | 7.4 | 0 | 2.8 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Roche cobas c501 | 161 | 5.4 | 0.2 | 3.3 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Roche cobas c501 | 161 | 8.55 | -0.15 | 3.1 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Roche cobas c501 | 161 | 6.37 | 0.07 | 2.9 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 400 | 42 | 6.1 | 0.2 | 2.5 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 400 | 42 | 9.89 | 0.09 | 2.5 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 400 | 42 | 7.68 | 0.28 | 2.8 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 400 | 47 | 5.36 | 0.16 | 2.9 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 400 | 47 | 8.84 | 0.14 | 2.5 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 400 | 47 | 6.5 | 0.2 | 2.9 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 800 | 115 | 6.07 | 0.17 | 3 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 800 | 115 | 9.8 | 0 | 2.5 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 800 | 115 | 7.55 | 0.15 | 2.5 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 800 | 118 | 5.39 | 0.19 | 3 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 800 | 118 | 8.74 | 0.04 | 2.5 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Roche Cobas Integra 800 | 118 | 6.41 | 0.11 | 2.6 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Roche/Hitachi Modular P | 14 | 5.95 | 0.05 | 2.9 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Roche/Hitachi Modular P | 14 | 9.63 | -0.17 | 4.1 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Roche/Hitachi Modular P | 14 | 7.24 | -0.16 | 2.1 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Roche/Hitachi Modular P | 17 | 5.29 | 0.09 | 4.3 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Roche/Hitachi Modular P | 17 | 8.4 | -0.3 | 3.3 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Roche/Hitachi Modular P | 17 | 6.22 | -0.08 | 3.6 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Advia | 47 | 5.86 | -0.04 | 5.7 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Advia | 47 | 9.73 | -0.07 | 4.3 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Advia | 47 | 7.49 | 0.09 | 4.5 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Advia | 52 | 5.3 | 0.1 | 4.2 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Advia | 52 | 8.74 | 0.04 | 2.5 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Advia | 52 | 6.43 | 0.13 | 4.1 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Advia New Reagent | 21 | 5.63 | -0.27 | 4 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Advia New Reagent | 21 | 9.61 | -0.19 | 4 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Advia New Reagent | 21 | 7.31 | -0.09 | 4.1 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Advia New Reagent | 24 | 5.22 | 0.02 | 4.2 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Advia New Reagent | 24 | 8.73 | 0.03 | 2.4 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Advia New Reagent | 24 | 6.33 | 0.03 | 3.9 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Advia Original Reagent | 13 | 6.03 | 0.13 | 2.7 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Advia Original Reagent | 13 | 9.65 | -0.15 | 4.1 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Advia Original Reagent | 13 | 7.51 | 0.11 | 3.5 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Advia Original Reagent | 13 | 5.42 | 0.22 | 3.3 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Advia Original Reagent | 13 | 8.83 | 0.13 | 2.5 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Advia Original Reagent | 13 | 6.55 | 0.25 | 2.7 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens DCA 2000/200+ | 84 | 6.07 | 0.17 | 2.8 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens DCA 2000/200+ | 84 | 9.66 | -0.14 | 3.2 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens DCA 2000/200+ | 84 | 7.5 | 0.1 | 2.4 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens DCA 2000/200+ | 75 | 5.29 | 0.09 | 2.6 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens DCA 2000/200+ | 75 | 8.71 | 0.01 | 3.2 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens DCA 2000/200+ | 75 | 6.45 | 0.15 | 2.6 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 118 | 6.07 | 0.17 | 2.2 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 118 | 9.62 | -0.18 | 3.2 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 118 | 7.44 | 0.04 | 2.6 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 115 | 5.33 | 0.13 | 2.7 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 115 | 8.63 | -0.07 | 2.8 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 115 | 6.4 | 0.1 | 2.2 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL | 39 | 6.03 | 0.13 | 2.2 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL | 39 | 9.6 | -0.2 | 4 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL | 39 | 7.19 | -0.21 | 2.4 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL | 51 | 5.48 | 0.28 | 3.5 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL | 51 | 8.42 | -0.28 | 3.7 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL | 51 | 6.33 | 0.03 | 3.1 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension RxL | 294 | 6.03 | 0.13 | 3.1 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension RxL | 294 | 9.53 | -0.27 | 4.2 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension RxL | 294 | 7.21 | -0.19 | 3.1 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension RxL | 252 | 5.45 | 0.25 | 3.1 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension RxL | 252 | 8.43 | -0.27 | 3.4 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension RxL | 252 | 6.34 | 0.04 | 3.1 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Vista | 61 | 5.65 | -0.25 | 2.7 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Vista | 61 | 9.23 | -0.57 | 1.7 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Vista | 61 | 7.64 | 0.24 | 3.8 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Vista | 113 | 5.12 | -0.08 | 3.2 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Vista | 113 | 8.75 | 0.05 | 2.1 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Vista | 113 | 6.21 | -0.09 | 3.3 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Xpand | 126 | 5.95 | 0.05 | 3.3 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Xpand | 126 | 9.44 | -0.36 | 4 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Xpand | 126 | 7.13 | -0.27 | 3.1 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Xpand | 120 | 5.39 | 0.19 | 3.1 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Xpand | 120 | 8.37 | -0.33 | 3.7 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Xpand | 120 | 6.28 | -0.02 | 3.3 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Tosoh A1c 2.2 Plus | 46 | 6.21 | 0.31 | 2.8 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Tosoh A1c 2.2 Plus | 46 | 9.96 | 0.16 | 2.9 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Tosoh A1c 2.2 Plus | 46 | 7.66 | 0.26 | 2.8 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Tosoh A1c 2.2 Plus | 14 | 5.37 | 0.17 | 2 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Tosoh A1c 2.2 Plus | 14 | 8.88 | 0.18 | 2.9 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Tosoh A1c 2.2 Plus | 14 | 6.55 | 0.25 | 2.8 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Tosoh G7 Auto HPLC | 202 | 6.12 | 0.22 | 1.8 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Tosoh G7 Auto HPLC | 202 | 9.8 | 0 | 1.4 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Tosoh G7 Auto HPLC | 202 | 7.56 | 0.16 | 1.5 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Tosoh G7 Auto HPLC | 216 | 5.38 | 0.18 | 2 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Tosoh G7 Auto HPLC | 216 | 8.81 | 0.11 | 1.7 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Tosoh G7 Auto HPLC | 216 | 6.48 | 0.18 | 1.6 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Tosoh G8 Auto HPLC | 116 | 6.1 | 0.2 | 1.9 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Tosoh G8 Auto HPLC | 116 | 9.8 | 0 | 1.5 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Tosoh G8 Auto HPLC | 116 | 7.56 | 0.16 | 1.5 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Tosoh G8 Auto HPLC | 148 | 5.34 | 0.14 | 1.5 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Tosoh G8 Auto HPLC | 148 | 8.77 | 0.07 | 1.6 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Tosoh G8 Auto HPLC | 148 | 6.45 | 0.15 | 1.4 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Trinity Biotech HPLC (Affinity) | 18 | 5.85 | -0.05 | 3.3 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Trinity Biotech HPLC (Affinity) | 18 | 9.69 | -0.11 | 1.6 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Trinity Biotech HPLC (Affinity) | 18 | 7.36 | -0.04 | 3.5 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Trinity Biotech HPLC (Affinity) | 20 | 5.33 | 0.13 | 2.5 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Trinity Biotech HPLC (Affinity) | 20 | 8.63 | -0.07 | 3.1 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Trinity Biotech HPLC (Affinity) | 20 | 6.38 | 0.08 | 2.4 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh
Vitros 5,1 FS Chem System | 132 | 6.27 | 0.37 | 3.4 | GH2-01 | 5.9 | 2010 | CAP | Fresh
Vitros 5,1 FS Chem System | 132 | 10.2 | 0.4 | 3.7 | GH2-02 | 9.8 | 2010 | CAP | Fresh
Vitros 5,1 FS Chem System | 132 | 7.85 | 0.45 | 3.7 | GH2-03 | 7.4 | 2010 | CAP | Fresh
Vitros 5,1 FS Chem System | 154 | 5.52 | 0.32 | 4.6 | GH2-04 | 5.2 | 2010 | CAP | Fresh
Vitros 5,1 FS Chem System | 154 | 8.92 | 0.22 | 3.4 | GH2-05 | 8.7 | 2010 | CAP | Fresh
Vitros 5,1 FS Chem System | 154 | 6.57 | 0.27 | 3.7 | GH2-06 | 6.3 | 2010 | CAP | Fresh