## Sheet1
Method name | N | Mean | Bias | CV | Sample | Reference Value | Year | Source (CAP/EurA1c) | Type (Fresh/frozen)
Abbott Alinity ci series | 67 | 5.62 | -0.18 | 1.7 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Abbott Architect c System | 217 | 5.63 | -0.17 | 1.8 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Alere Afinion 2 | 38 | 5.74 | -0.06 | 2.2 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Alere Afinion AS100 | 20 | 5.57 | -0.23 | 2.3 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
ARKRAY Adams HA-8180 series | 17 | 5.74 | -0.06 | 1.4 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Beckman AU HbA1c Advanced | 19 | 5.71 | -0.09 | 2.3 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Beckman AU Systems - Beckman reag. | 53 | 5.81 | 0.01 | 2.8 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Beckman UniCel DxC Synchron Systems | 59 | 5.88 | 0.08 | 3 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 100 | 5.99 | 0.19 | 2.2 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-100 | 112 | 5.82 | 0.02 | 1.7 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 18 | 5.91 | 0.11 | 2.6 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 113 | 5.85 | 0.05 | 2.2 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c311 | 12 | 5.63 | -0.17 | 1.9 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c500 series | 350 | 5.67 | -0.13 | 2.4 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c513 | 61 | 5.82 | 0.02 | 1.7 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Roche COBAS Integra 400 | 18 | 5.75 | -0.05 | 3.2 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Sebia Capillarys 2 Flex Piercing | 53 | 5.72 | -0.08 | 2.1 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Sebia Capillarys 3 (CAPI 3) Tera/Octa | 22 | 5.74 | -0.06 | 1.6 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Atellica CH- Enzymatic reagent | 71 | 5.57 | -0.23 | 1.7 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 80 | 5.76 | -0.04 | 2.2 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL | 136 | 5.91 | 0.11 | 3.1 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Vista | 216 | 5.69 | -0.11 | 2.1 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Tosoh G8 Automated HPLC | 266 | 5.95 | 0.15 | 1.6 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Trinity Biotech Premier Hb9210 HPLC | 73 | 5.78 | -0.02 | 2 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Vitros 5,1 FS/4600/5600/XT 7600 Chem. Systems | 183 | 5.75 | -0.05 | 2.5 | GH5-06 | 5.8 | 2021 | CAP | Fresh
Abbott Alinity ci series | 67 | 9.21 | 0.09 | 1.6 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Abbott Architect c System | 217 | 9.16 | 0.04 | 1.5 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Alere Afinion 2 | 38 | 9.19 | 0.07 | 1.9 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Alere Afinion AS100 | 20 | 9.04 | -0.08 | 1.8 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
ARKRAY Adams HA-8180 series | 17 | 9.04 | -0.08 | 1.1 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Beckman AU HbA1c Advanced | 19 | 8.87 | -0.25 | 2.3 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Beckman AU Systems - Beckman reag. | 53 | 9.13 | 0.01 | 3.9 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Beckman UniCel DxC Synchron Systems | 59 | 9.08 | -0.04 | 2.4 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 100 | 9.25 | 0.13 | 2.1 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-100 | 112 | 9.06 | -0.06 | 1.5 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 18 | 9.28 | 0.16 | 1.5 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 113 | 9.21 | 0.09 | 1.7 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c311 | 12 | 9.24 | 0.12 | 1.9 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c500 series | 350 | 9.1 | -0.02 | 2.3 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c513 | 61 | 9.26 | 0.14 | 1.6 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Roche COBAS Integra 400 | 18 | 9.27 | 0.15 | 2.3 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Sebia Capillarys 2 Flex Piercing | 53 | 8.93 | -0.19 | 1.5 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Sebia Capillarys 3 (CAPI 3) Tera/Octa | 22 | 8.99 | -0.13 | 1.2 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Atellica CH- Enzymatic reagent | 71 | 9.04 | -0.08 | 1 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 80 | 9.22 | 0.1 | 2.8 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL | 136 | 8.97 | -0.15 | 2 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Vista | 216 | 8.83 | -0.29 | 1.8 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Tosoh G8 Automated HPLC | 266 | 9.38 | 0.26 | 1.6 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Trinity Biotech Premier Hb9210 HPLC | 73 | 9.26 | 0.14 | 2 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Vitros 5,1 FS/4600/5600/XT 7600 Chem. Systems | 183 | 9.04 | -0.08 | 2.8 | GH5-07 | 9.12 | 2021 | CAP | Fresh
Abbott Alinity ci series | 67 | 5.35 | -0.12 | 1.4 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Abbott Architect c System | 217 | 5.34 | -0.13 | 1.6 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Alere Afinion 2 | 38 | 5.44 | -0.03 | 1.8 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Alere Afinion AS100 | 20 | 5.3 | -0.17 | 1.9 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
ARKRAY Adams HA-8180 series | 17 | 5.37 | -0.1 | 1.6 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Beckman AU HbA1c Advanced | 19 | 5.42 | -0.05 | 2.4 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Beckman AU Systems - Beckman reag. | 53 | 5.5 | 0.03 | 2.5 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Beckman UniCel DxC Synchron Systems | 59 | 5.47 | 0 | 2.3 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 100 | 5.58 | 0.11 | 2.1 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-100 | 112 | 5.42 | -0.05 | 2.1 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 18 | 5.48 | 0.01 | 3.1 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 113 | 5.43 | -0.04 | 2.1 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c311 | 12 | 5.32 | -0.15 | 2.7 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c500 series | 350 | 5.39 | -0.08 | 2.2 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c513 | 61 | 5.5 | 0.03 | 1.3 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Roche COBAS Integra 400 | 18 | 5.45 | -0.02 | 2.5 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Sebia Capillarys 2 Flex Piercing | 53 | 5.43 | -0.04 | 2.3 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Sebia Capillarys 3 (CAPI 3) Tera/Octa | 22 | 5.43 | -0.04 | 1.5 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Atellica CH- Enzymatic reagent | 71 | 5.28 | -0.19 | 2 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 80 | 5.41 | -0.06 | 2.2 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL | 136 | 5.54 | 0.07 | 2.2 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Vista | 216 | 5.32 | -0.15 | 1.9 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Tosoh G8 Automated HPLC | 266 | 5.58 | 0.11 | 1.6 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Trinity Biotech Premier Hb9210 HPLC | 73 | 5.54 | 0.07 | 1.9 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Vitros 5,1 FS/4600/5600/XT 7600 Chem. Systems | 183 | 5.41 | -0.06 | 2.3 | GH5-08 | 5.47 | 2021 | CAP | Fresh
Abbott Alinity ci series | 67 | 7.29 | 0.04 | 1.4 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Abbott Architect c System | 217 | 7.25 | 0 | 1.5 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Alere Afinion 2 | 38 | 7.34 | 0.09 | 1.8 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Alere Afinion AS100 | 20 | 7.22 | -0.03 | 1.7 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
ARKRAY Adams HA-8180 series | 17 | 7.15 | -0.1 | 1.3 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Beckman AU HbA1c Advanced | 19 | 7.19 | -0.06 | 2.4 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Beckman AU Systems - Beckman reag. | 53 | 7.3 | 0.05 | 3.1 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Beckman UniCel DxC Synchron Systems | 59 | 7.24 | -0.01 | 2.2 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 100 | 7.24 | -0.01 | 2 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-100 | 112 | 7.13 | -0.12 | 1.5 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 18 | 7.23 | -0.02 | 2.6 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 113 | 7.16 | -0.09 | 1.8 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c311 | 12 | 7.28 | 0.03 | 1.6 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c500 series | 350 | 7.23 | -0.02 | 2.1 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c513 | 61 | 7.32 | 0.07 | 1.3 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Roche COBAS Integra 400 | 18 | 7.34 | 0.09 | 2.5 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Sebia Capillarys 2 Flex Piercing | 53 | 7.07 | -0.18 | 1.3 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Sebia Capillarys 3 (CAPI 3) Tera/Octa | 22 | 7.06 | -0.19 | 1.1 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Atellica CH- Enzymatic reagent | 71 | 7.15 | -0.1 | 1.3 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 80 | 7.33 | 0.08 | 2.2 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL | 136 | 7.31 | 0.06 | 2.4 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Vista | 216 | 6.89 | -0.36 | 1.6 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Tosoh G8 Automated HPLC | 266 | 7.37 | 0.12 | 1.5 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Trinity Biotech Premier Hb9210 HPLC | 73 | 7.38 | 0.13 | 2 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Vitros 5,1 FS/4600/5600/XT 7600 Chem. Systems | 183 | 7.33 | 0.08 | 2.6 | GH5-09 | 7.25 (7.20-7.30) | 2021 | CAP | Fresh
Abbott Alinity ci series | 67 | 9.32 | 0.06 | 1.2 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Abbott Architect c System | 217 | 9.31 | 0.05 | 1.5 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Alere Afinion 2 | 38 | 9.28 | 0.02 | 2 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Alere Afinion AS100 | 20 | 9.2 | -0.06 | 1.8 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
ARKRAY Adams HA-8180 series | 17 | 9.21 | -0.05 | 1.5 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Beckman AU HbA1c Advanced | 19 | 9.03 | -0.23 | 2.4 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Beckman AU Systems - Beckman reag. | 53 | 9.28 | 0.02 | 3.9 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Beckman UniCel DxC Synchron Systems | 59 | 9.25 | -0.01 | 2.5 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-10 | 100 | 9.49 | 0.23 | 2 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad D-100 | 112 | 9.27 | 0.01 | 1.4 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II | 18 | 9.46 | 0.2 | 1.9 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Bio-Rad Variant II Turbo 2.0 | 113 | 9.37 | 0.11 | 1.7 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c311 | 12 | 9.35 | 0.09 | 1.4 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c500 series | 350 | 9.26 | 0 | 2.4 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Roche cobas c513 | 61 | 9.38 | 0.12 | 1.6 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Roche COBAS Integra 400 | 18 | 9.43 | 0.17 | 2.4 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Sebia Capillarys 2 Flex Piercing | 53 | 9.13 | -0.13 | 1.4 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Sebia Capillarys 3 (CAPI 3) Tera/Octa | 22 | 9.17 | -0.09 | 1 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Atellica CH- Enzymatic reagent | 71 | 9.18 | -0.08 | 1.3 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Siemens DCA Vantage | 80 | 9.31 | 0.05 | 2.5 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Dimension ExL | 136 | 9.15 | -0.11 | 2.1 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Siemens Dimension Vista | 216 | 8.93 | -0.33 | 2.1 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Tosoh G8 Automated HPLC | 266 | 9.58 | 0.32 | 1.5 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Trinity Biotech Premier Hb9210 HPLC | 73 | 9.37 | 0.11 | 2 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh
Vitros 5,1 FS/4600/5600/XT 7600 Chem. Systems | 183 | 9.26 | 0 | 2.9 | GH5-10 | 9.26 (9.21-9.31) | 2021 | CAP | Fresh